Задача 1

Стенка топочной камеры имеет размеры 3×5 . Стенка состоит из шамотного кирпича (250 ) и одного красного кирпича (250 ); в промежутке между ними имеется изоляционная совелитовая прокладка толщиной . Температура внутренней поверхности стенки ; температура наружной поверхности по условиям техники безопасности не должна превышать .

Определить тепловой поток через стенку за 10 часов работы и экономию в процентах от применения изоляционной прослойки по сравнению со стенкой той же толщины, но выполненной из шамотного кирпича. Найти температуры на обеих поверхностях изоляционной прослойки; результаты представить графически. Коэффициент теплопроводности: шамота λ1=1,1Втм⋅К, совелита λ2=0,09Втм⋅К, красного кирпича .

Параметры выбрать по таблице 1.

Таблица 1

| Вариант |  | λ3,Втм⋅К |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1250 | 0,81 | 0,150 |

Решение

Тепловой поток через стенку за 10 часов работы:

(1)

где	 - температуры внутренний и наружной поверхностей стенки соответственно, ;

- толщина слоев стенки, ;

- коэффициенты теплопроводности слоев стенки, ;

- площадь стенки;

Q1=15⋅1250-600,2501,1+0,1500,09+0,2500,813,6⋅10=291749 кДж

Тепловой поток через стенку выполненную из шамотного кирпича той же толщины за 10 часов работы:

Q2=λ1δ1+δ2+δ2F⋅t1-t2⋅3,6⋅10,кДж			(2)

Q2=1,10,250+0,150+0,25015⋅1250-60⋅3,6⋅10=1087477 кДж

Экономия от применения изоляционной прослойки по сравнению со стенкой той же толщины, но выполненной из шамотного кирпича:

(3)

Э=1087477-2917491087477100=73%

Температуры на обеих поверхностях изоляционной прослойки:

- на границе слоя шамотного кирпича и совелитовой прокладки

(4)

tс1=1250-2917493,6⋅10⋅15⋅0,2501,1=1127 °С

- на границе слоя совелитовой прокладки и красного кирпича

(5)

tс2=1127-2917493,6⋅10⋅15⋅0,1500,09=227 °С

По полученным данным строим график изменения температуры по толщине стенки в координатах .

Рисунок 1 - График распределения температур по толщине стенки.

Ответ: Q1=291749 кДж, Q2=1087477 кДж, Э=73%, tс1=1127 °С, tс2=227 °С.

Задача 2

Железобетонная дымовая труба внутренним диаметром 800  и наружным диаметром 1300  должна быть футерована внутри огнеупором.

Определить толщину футеровки и температуру наружной поверхности трубы из условий, чтобы тепловые потери с одного погонного метра трубы не превышали , а температура внутренней поверхности трубы не должна превышать . Температура внутренней поверхности футеровки . Коэффициент теплопроводности футеровки , коэффициент теплопроводности бетона .

Параметры выбрать по таблице 2.

Таблица 2

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1900 | 420 | 190 | 1,07 |

Решение

Коэффициент теплопроводности футеровки:

(1)

λ1=0,838+0,001⋅420+1902=1,143 Втм⋅К

При стационарном тепловом режиме через все слои проходит одно и то же количество теплоты.

Линейная плотность теплового потока через слой футеровки:

(2)

где	 - внутренний диаметр футеровки, ;

- внутренний диаметр трубы, .

Из формулы (2) находим внутренний диаметр футеровки:

(3)

d1=0,8002,7182⋅1,143⋅3,14⋅420-1901900=0,336 м

Толщина футеровки:

(4)

δ1=0,800-0,3362=0,232 м=232 мм

Линейная плотность теплового потока через трубу:

(5)

откуда находим температуру наружной поверхности трубы

(6)

t3=190-190012⋅1,07ln1,3000,8003,14=53 °С

Ответ: δ1=232 мм, t3=53 °С.

Задача 3

Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром . Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна , теплопроводность материала стержня .

Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна .

Параметры выбрать по таблице 3.

Таблица 3

| Последняя цифра шифра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | 420 | 780 |

Решение

Температура на поверхности тепловыделяющего элемента:

(1)

где	 - диаметр стержня, ;

tc=780-420⋅106⋅0,012224⋅48=701 °C

Плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента:

(2)

q=12⋅0,0122420⋅106=1,2⋅106Втм2

Ответ: tc=701 °C, q=1,2⋅106Втм2.

Задача 4

Стенка котла толщиной  и теплопроводностью  омывается с одной стороны дымовыми газами с температурой , а с другой – кипящей водой при температуре . Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке , а от стенки к воде .

Определить коэффициент теплопередачи от газов к воде, плотность теплового потока и температуры поверхностей стенки толщиной .

Решить задачу при условии, что стенка покрылась со стороны газов слоем сажи толщиной , а со стороны воды – слоем накипи толщиной  . Коэффициент теплопроводности сажи , а накипи . Сравнить результаты расчетов. Определить уменьшение плотности теплового потока. Построить график распределения температур по толщине стенки.

Параметры выбрать по таблице 4.

Таблица 4

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1300 | 280 | 140 | 5300 | 1,5 | 1,0 | 18 |

Решение

а) Чистая стенка

Коэффициент теплопередачи от газов к воде:

(1)

k=11140+0,01050+15300=133Втм2⋅К

Плотность теплового потока:

(2)

q=133∙1300-280=135660 Втм2

Температуры поверхностей стенки:

(3)

tст1=1300-135660140=331 °С

(4)

tст2=280+1356605300=306 °С

Рисунок 1 - Теплопередача через однослойную плоскую стенку; характер изменения температуры в теплоносителях и разделяющей их стенке

б) Стенка покрыта со стороны газов слоем сажи, а со стороны воды – слоем накипи

Коэффициент теплопередачи:

(5)

k=11140+0,00160,08+0,01050+0,00150,5+15300=33Втм2⋅К

Плотность теплового потока:

(6)

q=33⋅1300-280=33660Втм2

Температуры поверхностей стенки:

(7)

tст1=1300-33660110=994 °С

(8)

tст2=994-336600,00160,08=321 °С

(9)

tст3=321-336600,01050=314 °С

(10)

tст4=280+336605300=286 °С

Рисунок 2 - Теплопередача через многослойную плоскую стенку; характер изменения температуры в теплоносителях и разделяющей их стенке

При покрытии стенки котла со стороны газов слоем сажи, а со стороны воды – слоем накипи, плотность теплового потока уменьшается в qаqб=13566033660=4,0 раза.

Ответ: а) k=133Втм2⋅К, q=135660Втм2, tст1=331 °С, tст2=306°С; б) k=33Втм2⋅К, q=33660Втм2, tст1=994 °С, tст2=321 °С, tст3=314 °С, tст4=286 °С; плотность теплового потока уменьшается в 4,0  раза.

Задача 5

По паропроводу, внутренний диаметр которого , движется пар со средней температурой, равной , коэффициент теплоотдачи от пара к стенке , а температура окружающей среды . Коэффициент теплопроводности стенки ,толщина стенки .

Определить тепловые потери в следующих случая:

а) при оголенном паропроводе, непосредственно охлаждаемом окружающей средой; интенсивность теплоотдачи от паропровода к среде определяется величиной коэффициента теплоотдачи ;

б) при покрытии паропровода слоем изоляции толщиной  при коэффициенте теплоотдачи от поверхности слоя изоляции к среде, равном , и коэффициенте теплопроводности изоляции .

Найти величину критического диаметра изоляции, дать пояснение.

Параметры выбрать по таблице 5.

Таблица 5

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 325 |  | 70 |  | 2100 |  | 5 |
| 0,18 | 21 |  | 10 |  | 85 |  |

Решение

а) Оголенный трубопровод

Наружный диаметр трубопровода:

(1)

d2=0,07+2⋅0,005=0,080 м

Тепловые потери:

(2)

ql=3,14⋅325-2012100⋅0,070+12⋅48ln0,0700,070+121⋅0,080=1591Втм

б) Трубопровод покрыт слоем изоляции

Наружный диаметр изоляции:

(3)

d3=0,080+2⋅0,085=0,250 м

Тепловые потери:

(4)

ql=3,14⋅325-2012100⋅0,070+12⋅48ln0,0800,070+12⋅0,18ln0,2500,080+110⋅0,250=268Втм

При наложении тепловой изоляции на трубопровод тепловые потери уменьшатся не пропорционально увеличению толщины изоляции. При неправильном выборе материала изоляции тепловые потери возрастут. Это связано с тем, что у изолированного трубопровода внешняя поверхность увеличивается и условия теплоотвода улучшаются. Значение внешнего диаметра теплоизоляции, при котором тепловой поток достигает максимального значения, называется критическим диаметром изоляции:

(5)

dиз=2⋅0,1810=0,036 м=36 мм

Ответ: а) ql=1591Втм; б) ql=269Втм, dиз=36 мм.

Задача 6

В паропроводе, внутренний диаметр которого 100 , движется насыщенный водяной пар давлением  со скоростью .

Чему должна быть равна скорость воды при комнатной температуре () в гидродинамической модели паропровода диаметром 24 ?

Параметры выбрать по таблице 6.

Таблица 6

| Последняя цифра шифра |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 10 |

Решение

По таблице свойств насыщенного водяного пара прир=0,2 МПа, температура насыщения , коэффициент кинематической вязкости . Критерий Рейнольдса:

(1)

Re=10⋅0,1003,699⋅10-6=270343

Согласно первой теореме подобия: подобные между собой процессы имеют одинаковые числа подобия. Для рассматриваемого случая .

Скорость воды при комнатной температуре  в гидродинамической модели паропровода:

(2)

где	 - кинематическая вязкость воды при tж=20°C, ;

ωв=270343⋅1,006⋅10-60,024=11,3 мс

Ответ: ωв=11,3мс.

Задача 7

Внутри вертикальной стальной трубы высотой 1  и диаметром  движется вода, температура которой . Скорость течения воды . Снаружи стенка трубы охлаждается поперечным потоком воздуха с температурой  и скоростью 5 . Вычислить коэффициент теплопередачи от воды к воздуху и количество передаваемой теплоты. Температуру стенки трубы принять равной .

Параметры выбрать по таблице 7.

Таблица 7

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 32/38 | 140 | 20 | 1,8 |

Решение

Теплофизические свойства воды при  (справочные данные):

- коэффициент кинематической вязкости: ;

- коэффициент теплопроводности: ;

- число Прандтля: ;

- Число Прандтля, при температуре воды равной температуре стенки  составляет

Критерий Рейнольдса:

(1)

Reж=1,8⋅0,0250,295⋅10-6=152542

Так как , то в трубе имеет место развитый турбулентный режим течения

В этих условиях средний по длине трубы коэффициент теплоотдачи следует определять по формуле М. А. Михеева:

(2)

где	 - коэффициент, учитывающий изменение среднего коэффициента теплоотдачи по длине трубы. При  по справочным данным находим

Nuж=0,021⋅1525420,8⋅1,750,43⋅1,751,970,25⋅1=363,6

тогда коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы

(3)

α1=363,6⋅0,6840,025=9948Втм2⋅К

Теплофизические свойства воздуха при 	 (справочные данные):

- коэффициент кинематической вязкости: ;

- коэффициент теплопроводности: .

Критерий Рейнольдса:

(4)

Reв=5⋅0,02815,812⋅10-6=8854

Для воздуха при  зависимость для вычисления среднего коэффициента теплоотдачи при поперечном обтекании одиночной трубы имеет вид:

(5)

Nuв=0,245⋅88540,60=57,2

Конвективный коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху:

(6)

α2=57,2⋅2,654⋅10-20,028=54Втм2⋅К

Коэффициент теплопередачи от воды к воздуху:

(7)

где	 - коэффициент теплопроводности стали, ;

k=119948⋅0,025+12⋅50ln0,0280,025++154⋅0,028=1,5 Втм2⋅К

Количество передаваемой теплоты:

(8)

Q=1,5⋅140-28⋅3,14⋅0,028⋅2,2=28 Вт

Ответ: k=1,5Втм2⋅К, Q=28 Вт.

Задача 8

Определить средний коэффициент теплоотдачи n-рядного: а) коридорного и б) шахматного пучков кипятильных труб котлоагрегата, омываемого дымовыми газами (воздухом), направление потока которых к трубам осуществляется под углом атаки, равным .

Скорость движения потока в узком сечении , диаметр трубок , средняя температура дымовых газов, омывающих пучок .

Параметры выбрать по таблице 8.

Таблица 8

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 10 | 32 | 8 | 30 |

Пояснить, почему коэффициент теплоотдачи при шахматном расположении труб в пучке больше, чем при коридорном.

Решение

а) Коридорный пучок труб

Теплофизические свойства воздуха при tж=700 °C (справочные данные): , .

Критерий Рейнольдса:

(1)

Reж=10⋅0,03296,89⋅10-6=3303

Так как , то критерий Нуссельта при поперечном обтекании пучка коридорных труб воздухом определяем по формуле:

(2)

Nuж=0,21⋅33030,65=40,7

Средний коэффициент теплоотдачи для труб третьего и всех последующих рядов:

(3)

α'=40,7⋅6,22⋅10-20,032=75,9Втм2⋅К

Средний коэффициент теплоотдачи пучка при угле атаки :

(4)

α'пуч=0,6+0,9+8-2⋅75,98=71,2Втм2⋅К

Вносим поправку на угол атаки. При  , тогда:

(5)

αпуч=71,2⋅0,73=51,9 Втм2⋅К

б) Шахматный пучок труб

При  критерий Нуссельта при поперечном обтекании пучка шахматных труб воздухом определяем по формуле:

(6)

Nuж=0,37⋅33030,60=47,8

Средний коэффициент теплоотдачи для труб третьего и всех последующих рядов:

(7)

α'=47,8⋅6,22⋅10-20,032=92,9Втм2⋅К

Средний коэффициент теплоотдачи пучка при угле атаки :

(8)

α'пуч=0,6+0,9+8-2⋅92,98=87,1Втм2⋅К

Вносим поправку на угол атаки. При  , тогда:

(9)

αпуч=87,1⋅0,73=53,6Втм2⋅К

При коридорном расположении трубы любого ряда затеняются соответственными трубами предыдущего ряда, что ухудшает омывание лобовой части и большая часть поверхности трубы находится в слабой вихревой зоне. При шахматном расположении труб загораживания одних труб другими не происходит. Вследствие этого коэффициент теплоотдачи в шахматных пучках при одинаковых условиях выше, чем в коридорных.

Ответ: а) αпуч=51,9Втм2⋅К; б) αпуч=63,6Втм2⋅К.

Задача 9

Определить коэффициент теплоотдачи сухого насыщенного водяного пара на горизонтальной трубе n-го ряда конденсатора при коридорном и шахматном расположении в нем труб.

Найти количество конденсирующегося за 1 час пара, если абсолютное давление в конденсаторе , температурный напор пар – стенка , наружный диаметр латунных труб в конденсаторе 16 , а длина . Насколько изменится коэффициент теплоотдачи, если в паре содержится 1% воздуха?

Параметры выбрать по таблице 9.

Таблица 9

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4000 | 10 | 8 | 3,0 |

Решение

а) Коридорный пучок труб

По таблице свойств насыщенного водяного пара при , температура насыщения  и скрытая теплота парообразования .

Температура стенки трубы:

(1)

tc=29-10=19°С

Средняя температура:

(2)

tср=0,5⋅29+19=24°С

По таблице физических свойств воды на линии насыщения при  находим: , , .

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара для горизонтальной трубы:

(3)

α=0,734997,2⋅0,6033⋅2433⋅103⋅9,810,926⋅10-6⋅0,016⋅10=10000Втм2⋅К

Коэффициент теплоотдачи для труб 8 - го ряда:

(4)

где	 - поправочный коэффициент для n – го ряда труб в пучке;

α8=10000⋅0,59=5900Втм2⋅К

Рисунок 1 – К определению поправочного коэффициента для n – ряда труб в пучке при коридорном (кривая 2) и шахматном (кривая 1) расположении труб в пучке.

Количество передаваемой теплоты:

(5)

Q=5900⋅3,14⋅0,016⋅3,0⋅10=8893Вт

Количество конденсирующегося за 1 час пара:

(6)

D=3600⋅88932433⋅103=13,2кгч

Рисунок 2 – К определению коэффициента теплоотдачи при конденсации пара, содержащего воздух.

По графику находим коэффициент теплоотдачи, при наличии в паре 1% воздуха αв=0,55α8=0,55⋅5900=3245Втм2⋅К, следовательно коэффициент теплоотдачи уменьшается на Δα=5900-3245=2655Втм2⋅К.

б) Шахматный пучок труб

Коэффициент теплоотдачи для труб 8 - го ряда формула (4):

α8=10000⋅0,71=7100Втм2⋅К

Количество передаваемой теплоты формула (5):

Q=7100⋅3,14⋅0,016⋅3,0⋅10=10701Вт

Количество конденсирующегося за 1 час пара формула (6):

D=3600⋅107012433⋅103=15,8кгч

По графику находим коэффициент теплоотдачи, при наличии в паре 1% воздуха αв=0,55α8=0,55⋅7100=3905Втм2⋅К, следовательно коэффициент теплоотдачи уменьшается на Δα=7100-3905=3195Втм2⋅К.

Ответ: а) α8=5900Втм2⋅К, Q=8893Вт, D=13,2кгч, коэффициент теплоотдачи уменьшается на Δα=2655Втм2⋅К; б) α8=7100Втм2⋅К, Q=10701Вт, D=15,8кгч, коэффициент теплоотдачи уменьшается на Δα=3195Втм2⋅К.

Задача 10

Определить необходимую поверхность нагрева парогенератора производительностью  тонн пара в час при абсолютном давлении . Какой температурный напор необходимо обеспечить, чтобы увеличить производительность парогенератора в  раз при той же поверхности нагрева? Определить критическое значение температурного напора и тепловой нагрузки для заданного давления .

Параметры выбрать по таблице 10.

Таблица 10

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,7 | 9 | 25 | 4,0 |

Решение

Коэффициент теплоотдачи при пузырьковом режиме кипения воды в диапазоне давлений  :

(1)

где	 - давление, ;

α=46,1⋅92,33⋅70,5=26077Втм2⋅К

Удельная плотность теплового потока:

(2)

q=260773,15⋅70,51,43=99637Втм2

Поверхность нагрева парогенератора находим из уравнения теплового баланса:

(3)

где	 - производительность пара, ;

- теплота парообразования при давлении пара  (справочные данные), ;

- площадь поверхности, ;

F=25⋅1033600⋅2067⋅10399637=144м2

Удельная плотность теплового потока при увеличении производительности парогенератора в  раз при той же поверхности нагрева:

(4)

q=25⋅1033600⋅4,0⋅2067⋅103144=398727Втм2

Коэффициент теплоотдачи:

(5)

α=3,15⋅3987270,7⋅70,5=69396Втм2⋅К

Температурный напор находим из уравнения (1):

(6)

Δt=6939646,1⋅70,50,43=41,2°С

Рисунок 1 – Изменение , ,  в зависимости от давления при кипении воды

По графику (рис. 1) для заданного давления  находим критическое значение температурного напора  и тепловой нагрузки qкр1=23⋅105Втм2.

Ответ: F=144м2, Δt=41,2°С, Δtкр1=20°С, qкр1=23⋅105Втм2.

Задача 11

Определить тепловой поток, теряемый за счет излучения стальной трубой диаметром 80  и длиной . Труба, температура которой , расположена в помещении на большом удалении от его стен. Степень черноты материала трубы , температура стен в помещении . Как изменится лучистая составляющая коэффициента теплоотдачи от поверхности трубы, если ее покрыть цилиндрическим кожухом (экраном) толщиной 20 , выполненным из тонких алюминиевых листов (степень черноты )? Найти температуру алюминиевого кожуха. Конвективным теплообменом при расчетах пренебречь.

Параметры выбрать по таблице 11.

Таблица 11

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,79 | 7 | 260 | 23 |

Решение

Коэффициент лучистого теплообмена:

(1)

где	 - коэффициент излучения абсолютно черного тела; 	 - температура трубы и температура стен в помещении, ; 	 - приведенная степень черноты системы.

Приведенный коэффициент теплового излучения  системы двух тел определяется с помощью коэффициента теплового излучения  первого и  второго тел в зависимости от их взаимного расположения. Для случая, когда тело с площадью  находится внутри другого тела с площадью поверхности , угловые коэффициенты , . С учетом формулы свойства взаимности угловых коэффициентов:

(2)

где ,  - средние угловые коэффициенты излучения первого и второго тел, формула для определения приведенного коэффициента теплового излучения  принимает вид

(3)

При  имеем , тогда  и по формуле (1) находим

αл=0,79⋅5,67⋅273+2601004-273+231004533-296=13,8Втм2⋅К

Тепловой поток теряемый за счет излучения стальной трубой:

(4)

Qл=13,8⋅260-23⋅3,14⋅0,080⋅7=5751Вт

Приведенная степень черноты для системы трубопровод - экран:

(5)

где	 - площадь трубопровода и экрана, ;

(6)

(7)

Подставляя выражения (6) и (7) в выражение (5), получаем

(8)

εпр=110,79+0,0800,080+2⋅0,02010,055-1=0,079

Коэффициент лучистого теплообмена при наличии экрана определяем по формуле (1):

αлэ=0,079⋅5,67⋅5331004-2961004533-296=1,4Втм2⋅К

Таким образом, при установке одного цилиндрического экрана лучистая составляющая коэффициента теплоотдачи от поверхности трубы уменьшается в αлαлэ=13,81,4=9,9≈10 раз.

Вследствие стационарности процесса потоки излучения, передаваемые от трубы к экрану и от экрана к стенам помещения, будут одинаковы. Следовательно,

(9)

откуда находим температуру алюминиевого кожуха

(10)

tэ=10040,5⋅5331004+2961004-273=185°С

Ответ: Qл=5751Вт, при установке одного цилиндрического экрана лучистая составляющая коэффициента теплоотдачи от поверхности трубы уменьшается в 10 раз, tэ=185°С.

Задача 12

Определить удельный тепловой поток и коэффициент теплоотдачи излучения между двумя параллельно расположенными пластинами, с температурой  и  и степенью черноты  и .

Как изменится удельный тепловой поток, если между пластинами установить экран со степенью черноты .

Параметры выбрать по таблице 12

Таблица 12

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,55 | 0,65 | 0,06 | 250 | 30 |

Решение

а) Удельный тепловой поток излучением между двумя параллельно расположенными плоскими стенками:

(1)

где	 - коэффициент излучения абсолютно черного тела; 	 - абсолютные температуры, ;

qл1=5,67⋅273+2501004-273+30100410,55+10,65-1=1597Втм2

Коэффициент теплоотдачи излучения:

(2)

αл=1597523-303=7,3Втм2⋅К

Удельный тепловой поток излучением между двумя параллельно расположенными плоскими стенками разделенными экраном:

(3)

где	 - число экранов;

- степень черноты экрана;

qл2=5,67⋅5231004-303100410,55+10,65-1+1⋅20,06-1=109Втм2

При установке между пластинами экрана удельный тепловой поток уменьшиться в qл1qл2=1597109=14,7 раза.

Ответ: qл1=1597Втм2, qл2=109Втм2, при установке между пластинами экрана удельный тепловой поток уменьшиться в 14,7 раза.

Задача 13

Определить, какое количество сухого насыщенного пара давлением  конденсируется в стальном горизонтальном паропроводе диаметром , длиною , если он находится в кирпичном канале (0,7×0,7) , температура стенок которого ; степень черноты стали , кирпича .

Параметры выбрать по таблице 13.

Таблица 13

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 160 | 0,361 | 30 |

Решение

По таблице свойств насыщенного водяного пара при давлении  находим температуру насыщения пара . Температуру стенки паропровода считаем равной температуре насыщения пара .

Площадь боковой поверхности трубы:

(1)

F1=3,14⋅0,160⋅30=15,1м2

Площадь боковой поверхности канала:

(2)

F2=2⋅0,7+0,7⋅30=84,0м2

Коэффициент лучистого теплообмена:

(3)

где	 - коэффициент излучения абсолютно черного тела;

- абсолютные температуры, ;

- приведенная степень черноты системы:

(4)

εпр=110,8+10,9-1⋅15,184,0=0,79

тогда

αл=0,79⋅5,67⋅273+1401004-273+301004413-303=8,4Втм2⋅К

Теплофизические свойства воздуха при  (справочные данные):

- коэффициент кинематической вязкости: ;

- коэффициент теплопроводности: ;

- число Прандтля: .

При ,  .

Коэффициент объемного расширения воздуха:

(5)

βж=130+273=0,0033К-1

Вычисляем значение комплекса:

(6)

GrPrж=9,81⋅0,0033⋅140-30⋅0,160316,00⋅10-620,701=4,0⋅107

Коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции рассчитываем по критериальному уравнению:

(7)

Nuж=0,5⋅4,0⋅1070,25⋅0,7010,6840,25=40,0

Средний коэффициент теплоотдачи:

(8)

αк=40,0⋅2,67⋅10-20,160=6,7Втм2⋅К

Суммарный коэффициент теплоотдачи от стального паропровода к воздуху в канале:

(9)

α=8,4+6,7=15,1Втм2⋅К

Потери теплоты в паропроводе:

(10)

Q=15,1⋅15,1⋅140-30=25081Вт

Количество конденсируемого пара:

(11)

где	 - скрытая теплота парообразования при давлении , ;

D=3600⋅250812144,7⋅103=42,1кгч

Ответ: D=42,1кгч.

Задача 14

Выполнить тепловой расчет пароводяного кожухотрубного теплообменника, предназначенного для нагрева  воды от температуры  до . Вода движется внутри латунных трубок диаметром ; коэффициент теплопроводности латуни . Греющий теплоноситель – сухой насыщенный пар давлением  движется в межтрубном пространстве. Скорость движения воды  принять 1...2,5 .

Параметры выбрать по таблице 14.

Таблица 14

| Последняя цифра шифра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0,547 | 95 |

Решение

Количество теплоты передаваемое в аппарате:

(1)

где	 - удельная теплоемкость (при ) воды,

Q=50⋅1033600⋅4,19⋅95-10=4947кВт

По таблице свойств насыщенного водяного пара при , температура насыщения  и скрытая теплота парообразования .

Расход пара на теплообменник:

(2)

D=49472098,2=2,358кгс

Средняя температура стенки трубы:

(3)

tc=0,5⋅155+10+952=104°С

Средняя температура пленки конденсата:

(4)

tпл=0,5⋅155+104=130°С

Принимаем высоту труб аппарата  и определяем коэффициент теплоотдачи при конденсации пара для вертикальной трубы:

(5)

По таблице физических свойств воды на линии насыщения при  находим: , , , тогда

α1=1,154934,8⋅0,6863⋅2098,2⋅103⋅9,810,233⋅10-6⋅2⋅155-104=4624Втм2⋅К

Средняя температура воды:

(6)

t2=0,5⋅10+95=52,5°С

По таблице физических свойств воды на линии насыщения при  находим: , , , . При  - .

Принимаем  и определяем критерий Рейнольдса:

(7)

Reж2=2,5⋅0,0140,5365⋅10-6=65238

Так как , то режим движения турбулентный

Критерий Нуссельта:

(8)

где	 - коэффициент, учитывающий изменение среднего коэффициента теплоотдачи по длине трубы. При

Nuж2=0,021⋅652380,8⋅3,450,43⋅3,451,6900,25⋅1=303,8

тогда коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы

(9)

α2=303,8⋅0,64250,014=13942Втм2⋅К

Коэффициент теплопередачи:

(10)

где	 - толщина стенки трубы, ;

(11)

δс=0,5⋅0,017-0,014=0,0015м

тогда

k=114624+0,001585+113942=3272Втм2⋅К

В промышленных условиях вследствие загрязнения поверхностей нагрева интенсивность теплообмена снижается, поэтому действительный коэффициент теплопередачи определяем по формуле:

(12)

kд=0,8⋅3272=2618Втм2⋅К

Среднелогарифмический температурный напор:

(13)

Δtср=155-10-155-95ln155-10155-95=96,3°С

Площадь поверхности теплообменного аппарата находим из уравнения теплопередачи:

(14)

F=4947⋅1032618⋅96,3=19,6м2

Число трубок в одном ходу:

(15)

m'=4⋅50⋅1033600⋅986,9⋅2,5⋅3,14⋅0,0142=36,6

Принимаем  и число ходов в аппарате , тогда общее количество труб в теплообменнике:

(16)

п=37⋅4=148

Действительная высота труб:

(17)

где	 - средний диаметр трубы, ;

(18)

dcp=0,5⋅0,014+0,017=0,0155м

тогда

Н=19,63,14⋅0,0155⋅148=2,721м

Невязка расчета:

(19)

Δ=2-2,7212100=36%

Так как , то принимаем число ходов  и повторяем расчет

п=37⋅6=222

Н=19,63,14⋅0,0155⋅222=1,814м

Δ=2-1,8142100=9%

Диаметр трубной доски при расстоянии труб по вершинам равностороннего треугольника определяем из соотношения:

(20)

где	 - шаг между трубками, ;

t=1,25÷2,5⋅dн,м				(21)

t=2⋅0,017=0,034м

- коэффициент заполнения трубной доски для многоходовых аппаратов;

;

D=1,13⋅0,0340,866⋅2220,6=0,688м

Задача 15

Определить поверхность охлаждения конденсатора паровой турбины мощностью  с удельным расходом пара , если давление пара в конденсаторе , температура охлаждающей воды на входе  равна , а на выходе – на  ниже температуры насыщенного пара при давлении , кратность охлаждения ; коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к охлаждающей воде .

Параметры выбрать по таблице 15.

Таблица 15

| Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 5,2 | 4 | 48 | 3,2 |

Решение

Расход пара турбиной:

(1)

D=5,2⋅11⋅103=57200кгч

Расход охлаждающей воды:

(2)

W=57200⋅48=274,56⋅104кгч

Отводимая в конденсаторе теплота:

(3)

где	 - теплоемкость воды;

- температура охлаждающей воды на выходе, ;

t″2=t'2+3=10+3=13°С

тогда

Q=274,56⋅104⋅4,19⋅13-10=34512192кДжч

Температурный напор в конденсаторе:

(4)

где	 - температура насыщения пара при давлении  (справочные данные), ;

Δt=29-10+132=17,5°С

Площадь поверхности охлаждения конденсатора паровой турбины:

(5)

F=345121923600⋅3,4⋅17,5=171,2м2

Ответ: F=171,2м2.

Задача 16

В деаэратор конденсата ТЭЦ производительностью  (деаэратор атмосферного типа, температура воды в баке ) поступает возвращенный конденсат (80%) с температурой .

Определить расход пара из отбора, поступающего в деаэратор с энтальпией ; КПД деаэратора 0,99. Расход поступающей добавочной питательной воды на покрытие потерь производственного конденсата составляет , на компенсацию потерь конденсата на ТЭЦ - , на компенсацию потерь с продувочной водой - .

Параметры для расчета выбрать по таблице 16.

Таблица 16

| Последняя цифра шифра |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 368 | 73,6 |

Решение

Уравнение теплового баланса деаэратора:

(1)

где	 - тепло деаэрированной воды, ;

- тепло пара из отбора, ;

- тепло производственного конденсата, ;

- тепло компенсации потерь конденсата, ;

- тепло продувочной воды, ;

- тепло возвращенного конденсата, ;

Тепло деаэрированной воды:

(2)

где	 - изобарная теплоемкость воды при , ;

Qд=368⋅1033600⋅4,233⋅102=44136кВт

Тепло возвращенного конденсата:

(3)

где	 - изобарная теплоемкость воды при , ;

- расход возвращенного конденсата, ;

(4)

Gк=4⋅15,6=62,4тч

тогда

Qк=62,4⋅1033600⋅4,189⋅70=5083кВт

Тепло производственного конденсата:

(5)

Qп.п=73,6⋅1033600⋅4,189⋅70=5995кВт

Тепло компенсации потерь конденсата:

(6)

Qп.к=15,6⋅1033600⋅4,189⋅70=1271кВт

Тепло продувочной воды:

(7)

Qпрод=8,3⋅1033600⋅4,189⋅70=676кВт

Тепло пара из отбора:

(8)

Подставляя выражение (8) в выражение (1), получаем

(9)

откуда находим расход пара из отбора

(10)

Gотб=3,6⋅441360,99-5995-1271-676-50832700=42,1тч

Ответ: Gотб=42,1тч.

Список использованной литературы

1 Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С., Теплопередача -М:,Энергия,1975. - 488 с.

2 Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи - М:,Энергия,1980. - 344 с.

3 Авчухов В.В. Задачник по процессам тепломассообмена / В.В. Авчухов., Б.Я. Паюсте. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 144 с.

4 Краснощеков Е.С. Задачник по теплопередаче / Е.С. Краснощеков., А.С. Сукомел. - М.: Энергоатомиздат, 1980. - 299 с.